## Старшие
ЧЕМПИОНАТ |  | Региональный чемпионат
Сроки проведения |  | 14.02.22-18.02.22
Место проведения |  | г. Мурманск
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ
Главный эксперт |  | Ахмедов Роман Бахтиярович
Заместитель Главного эксперта |  | Икко Наталья Викторовна
Технический эксперт |  | Дурягина Кристина Александровна
Эксперт по CIS |  | Глазунова Елена Джемсовна
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) |  | 9
Количество конкурсантов (команд) |  | 6
Количество рабочих мест |  | 6
Общая площадь застройки компетенции |  | 140 кв. м
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований. | Микроскоп лабораторный для светлого поля, с тринокулярным тубусом (угол наклона окуляров 30, диоптрическая подставка на левой окулярной трубке, распределение светового потока 50/50, поле зрения 20, с прямым механическим столиком с управлением правой рукой и держателем для предметных стекол, со встроенным галогеновым осветителем 100 Вт, 4-позиционным револьвером объективов, конденсором Аббе, окулярами 10х/20, объективами планахромат 5х,10х, 20х, 40х, 100х Oil. Кабель питания, пылезащитный чехол, иммерсионное масло 20 мл, цветная цифровая камера разрешение 2040х1530, адаптер для установки камеры на микроскоп | шт | - | 1
2 | Видеокамера | цветная цифровая камера к микроскопу | шт | - | 1
3 | Компьютер | критически важные характерисики позици отсутствуют | шт | - | 1
4 | Ламинар шкаф | Бокс на подставке, наклонное переднее стекло, боковые стекла, 2 встроенные розетки, выдвижной УФ облучатель рабочей камеры, подсветка рабочей камеры, плоская секционная съемная столешница из нержавеющей стали, съемная подставка для рук из нержавеющей стали Габаритные размеры с подставкой (ШхГхВ), мм 1200х770х2150 Размеры рабочей зоны, ш×г×в, мм 1105х610х750 Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере не менее 0,35±0,01 м/с Типичная эффективность фильтра HEPA 99,99% для частиц размером 0,3 мкм Уровень шума согласно IEST–RP–CC002.2, дБ* <61 <63 Освещенность рабочей зоны >800 Лк Потребляемая мощность, Вт 110 Масса бокса с подставкой, кг 235 | шт | - | 1
5 | Рециркулятор бактерицидный | Вид Двухламповые Шум (дБ):40 Производительность по потоку - не менее 60/90 м.куб./час Потребляемая мощность (Вт): 40 Материал корпуса: металл | шт | - | 1
6 | Электроплитка | С одной рабочей поверхностью, покрытие рабочей поверхности плитки - оксид алюминия, термостойкая эмаль, Материал нагревательной поверхности - дюралюминий, Диапазон рабочих температур нагревающей поверхности, °С 40…400, Потребляемая мощность, кВт 1,5 | шт | - | 1
7 | Весы лабораторные | С погрешностью не более 0,1 г | шт | - | 1
8 | Весы аналитические | С погрешностью не более 0,1 мг | шт | - | 1
9 | Стол лабораторный с мойкой (раковина) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | - | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Лабораторный стол | моющаяся поверхность устойчивая к дез средствам | шт | - | 6 | 6 (по видам работ)
2 | Лабораторный табурет винтовой | моющаяся поверхность устойчивая к дез средствам | шт | - | 6 | 6 (у рабочих мест)
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Дозатор 20-200 мкл, | Механические пипеточные дозаторы, одноканальные (переменного или фиксированного объема). Полное автоклавирование при 121 ºС. Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. | шт | - | 2
2 | Дозатор 100-1000 мкл | Механические пипеточные дозаторы, одноканальные (переменного или фиксированного объема). Полное автоклавирование при 121 ºС. Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. | шт | - | 2
3 | Дозатор 1-5 мл | Механические пипеточные дозаторы, одноканальные (переменного или фиксированного объема). Полное автоклавирование при 121 ºС. Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. | шт | - | 2
4 | Дозатор 5-50 мкл | Механические пипеточные дозаторы, одноканальные (переменного или фиксированного объема). Полное автоклавирование при 121 ºС. Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. | шт | - | 2
5 | Наконечник 1-кан/96 шт. в штат. 2-200 мкл | Эти наконечники предназначены для одноканальных дозаторов и для многоканальных дозаторов | шт | - | 3
6 | Наконечник 1-кан/96 шт. в штат. 100-1000 мкл | Эти наконечники предназначены для одноканальных дозаторов и для многоканальных дозаторов | шт | - | 3
7 | Наконечник 1-кан/96 шт. в штат. 1-5 мл | Эти наконечники предназначены для одноканальных дозаторов и для многоканальных дозаторов | шт | - | 3
8 | Штатив для дозаторов | Универсальный штатив-стойка, для дозаторов | шт | - | 3
9 | Штатив для пробирок пластиковый | Штатив для пробирок - вид лабораторного оборудование, которое применяется для одновременного размещения нескольких емкостей различного объема. | шт | - | 5
10 | раствор йода 0,1 н | В йодиде калия, в емкости 50 мл | шт | - | 2
11 | Физиологический раствор стерильный | 0,9% раствор хлорида натрия, в емкости 100 мл | шт | - | 2
12 | Раствор крахмала 1% | В емкости 100 мл | шт | - | 2
13 | Пробирка ПМ – 10, 10 на 30 мм | Пробирка лабораторная, ПМ-10, поплавок, 10х30, высота 30 мм, диаметр 10±1,0мм | шт | - | 50
14 | Штатив для центрифужных пробирок на 18 гнезд | Штатив для пробирок - вид лабораторного оборудование, которое применяется для одновременного размещения нескольких емкостей различного объема. | шт | - | 2
15 | Штатив для центрифужных пробирок на 36 гнезд | Штатив для пробирок - вид лабораторного оборудование, которое применяется для одновременного размещения нескольких емкостей различного объема. | шт | - | 2
16 | Штатив для центрифужныж пробирок на 40 гнезд | Штатив для пробирок - вид лабораторного оборудование, которое применяется для одновременного размещения нескольких емкостей различного объема. | шт | - | 2
17 | Стакан химический на 100 мл | Стеклянный | шт | - | 2
18 | Колба коническая стеклянная плоскодонная на 250 мл с пробкой | Стеклянная | шт | - | 1
19 | Дистиллированная вода | Дистиллированная вода – это такая вода, которая очищена от органических и неорганических примесей. | л. | - | 10
20 | Корзина для отходов класса А (10л.) | корзина белого цвета | шт. | - | 2
21 | Пробирки центрифужные | Стеклянные | шт | - | 20
22 | Контейнер для сбора и дезинфекции использованных изделий, перчаток и т.д. (отходов класса Б) на 1л | Полный объем – 1,6±0,08 л. Полезный объем – 1 л. Габаритные размеры контейнера (длина x ширина x высота): 223х149х91 мм. Масса контейнера: 0,53 кг. | шт. | - | 10
23 | Дезинфицирующий раствор с дозатором на 200 мл | Дезинфицирующее средство предназначено в качестве кожного антисептика для обработки рук | шт. | - | 10
24 | Жидкое мыло с дозатором | Антибактериальное 500 мл флакон с дозатором | шт | - | 3
25 | Одноразовые бумажные полотенца | На усмотрение организатора | упк. | - | 10
26 | Спиртовка | Горелка для жидкого топлива, содержащая резервуар для спирта, снабженный крышкой, через которую пропущен фитиль, нижний конец которого размещен в резервуаре, а верхний конец вне его. | шт | - | 2
27 | Предметные стекла | В упаковке по 50 шт | шт | - | 200
28 | Укладка-контейнер УКП -50-01-1 на 50 пробирок или 10 флаконов -250 мл | Контейнер укладка для транспортировки пробирок представляют собой контейнер с плотно прилегающей крышкой. | шт | - | 1
29 | Аптечка для оказания медицинской помощи при аварийных ситуациях | Аптечка для оказания медицинской помощи при аварийных ситуациях | шт | - | 1
30 | Петли бактериологические на 5мкл, 1мкл, 10мкл (многоразовые и одноразовые) | Петли бактериологические изготовлены из полистирола одноразовые и металлические многоразовые по 50 на 5мкл, 1мкл, 10мкл. | уп по 1 шт | - | 20
31 | Дезинфицирующие средства | Дезинфицирующие средства обладают высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, | шт | - | 3
32 | Пакеты ПЭ для сбора и утилизации медицинских отходов класса Б ( объем 5л.) | Имеют двойную спайку на дне (двойной донный шов) и оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения, специальные информационные окна на пакете (или бирки) упрощают процесс маркировки. | шт | - | 20
33 | Стакан плассмассовый 0,5 л | Плассмассовый | шт | - | 2
34 | Стакан плассмассовый 1,0 л | Плассмассовый | шт | - | 2
35 | Цилиндр стеклянный на 500 мл | стеклянные | шт | - | 2
36 | Стикер | бумажный | уп | - | 1
37 | Спирт 96 % | Этиловый спирт 96% представляет собой лёгкую прозрачную жидкость, обладающую характерным не очень приятным запахом и очень жгучим вкусом. | литр | - | 3
38 | Покровные стекла | В упаковке 100 штук | уп | - | 1
39 | Планшеты (папка для микропрепаратов на 20 стекол) | Планшеты для хранения и транспортировки микропрепаратов емкостью от 25 до 100 стекол изготовлены из полимерных материалов высокой механической прочности. | шт | - | 6
40 | Масло иммерсионное | Иммерсионное масло иммерсионное масло кедровое масло с показателем преломления, близким к стеклу (n = 1,5). Используется в микроскопии с целью увеличения числовой апертуры объектива за счет уменьшения потерь света | шт. | - | 6
41 | Марлевые салфетки размером: 10 х 10 см. - сложены аналогично, из полоски марли т.е. номинальный размер 10 х 10 см.) нестерильная упакована в запаянный герметичный бумажный пакет и таких пакетов в кол-ве по 10 шт сложены в картонную упаковку | Марлевые салфетки приготовленные из медицинской марли | уп | - | 50
42 | Стерильный полимерный контейнер 120 мл. | Д/биоматериалов стерильный универсальный полимерный с крышкой в инд.упак.120 мл. | шт | - | 9
43 | Секундомер | Прибор, способный измерять интервалы времени с точностью до долей секунды. | шт | - | 2
44 | Чашки Петри со средой | Чашка Петри обычно изготавливается из прозрачного стекла или пластмассы (прозрачный полистирол) и может иметь самые различные размеры. Наиболее часто используемые варианты имеют диаметр порядка 50—100 мм и высоту около 15 мм. | шт | - | 10
45 | Стеклянные палочки | Длина~мм: 200 | уп | - | 2
46 | Колба мерная 50 мл | ГОСТ 1770-74, исполнение 2 | шт | - | 2
47 | Колба мерная 100 мл | ГОСТ 1770-74, исполнение 2 | шт | - | 2
48 | Колба мерная 250 мл | ГОСТ 1770-74, исполнение 2 | шт | - | 2
49 | Колба мерная 500 мл | ГОСТ 1770-74, исполнение 2 | шт | - | 2
50 | Колба мерная 1000 мл | ГОСТ 1770-74, исполнение 2 | шт | - | 2
51 | Колба коническая 50 мл | ГОСТ 25336-82, тип КН, исполнение 2 | шт | - | 4
52 | Колба коническая 100 мл | ГОСТ 25336-82, тип КН, исполнение 2 | шт | - | 4
53 | Колба коническая 250 мл | ГОСТ 25336-82, тип КН, исполнение 2 | шт | - | 4
54 | Банка с завинчивающейся крышкой на 500 мл из темного стекла | Банка лабораторная стеклянная 500 мл, с делениями, с навинчив. крышкой, темное стекло | шт | - | 2
55 | Банка с завинчивающейся крышкой на 500 мл из светлого стекла | Банка лабораторная стеклянная 500 мл, с делениями, с навинчив. крышкой, светлое стекло | шт | - | 2
56 | Пипетка с одной отметкой на 1 мл | ГОСТ 29169-91, исполнение 1 | шт | - | 4
57 | Пипетка с одной отметкой на 5 мл | ГОСТ 29169-91, исполнение 2 | шт | - | 4
58 | Пипетка с одной отметкой на 10 мл | ГОСТ 29169-91, исполнение 2 | шт | - | 4
59 | Пипетка с одной отметкой на 50 мл | ГОСТ 29169-91, исполнение 2 | шт | - | 4
60 | Пипетка градуированная на 1 мл | ГОСТ 29228-91 | шт | - | 4
61 | Пипетка градуированная на 5 мл | ГОСТ 29228-92 | шт | - | 4
62 | Пипетка градуированная на 10 мл | ГОСТ 29228-93 | шт | - | 4
63 | Груши резиновые для пипеток (или пипетаторы или контроллеры) с возможностью дозирования до 50 мл | Груши резиновые для пипеток (или пипетаторы или контроллеры) с возможностью дозирования до 50 мл | шт | - | 2
65 | Цилиндр мерный на 10 мл | ГОСТ 1770-74, исполнение 1 | шт | - | 2
66 | Цилиндр мерный на 25 мл | ГОСТ 1770-74, исполнение 1 | шт | - | 2
67 | Цилиндр мерный на 50 мл | ГОСТ 1770-74, исполнение 1 | шт | - | 2
68 | Воронка стеклянная D=36 мм, d=7 мм | ГОСТ 25336-82, тип B | шт | - | 2
69 | Воронка стеклянная D=56 мм, d=11 мм | ГОСТ 25336-82, тип B | шт | - | 2
70 | Воронка стеклянная D=100 мм, d=14 мм | ГОСТ 25336-82, тип B | шт | - | 2
73 | Бюретка 25 мл | С зажимом Мора или стеклянным шариком | шт | - | 2
74 | Штатив Бунзена с 2-мя лапками | Металлический | шт | - | 2
75 | Нож кухонный для хлеба | Для хлеба | шт | - | 2
76 | Доска разделочная | Размер не менее 30см*20см | шт | - | 2
77 | Термометр, 0-100 градусов | ГОСТ 28498, 0-100 градусов | шт | - | 2
78 | Фильтровальная бумага "Синяя лента" | ГОСТ 1202676, диаметр 9 см, в упаковке 100 штук | уп | - | 1
79 | Деревянная палочка | Для растирания мякиша хлеба | шт | - | 6
80 | Марля | Для фильтрования водной вытяжки хлеба | шт |  | 20
81 | Банка стеклянная типа молочной | Объем 0,5 л | шт | - | 2
82 | Фенолфталеин | 1% спиртовой раствор | шт | - | 1
83 | Гидроксид натрия фиксанал 0,1 н | В ампулах, в упаковке 10 ампул | кг | - | 1
84 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной | ГОСТ 2077-84 (Закупать непосредственно перед чемпионатом) | шт | - | 8
85 | Маркер | для маркировки лабораторной посуды | шт | - | 5
86 | Карандаш по стеклу | восковой | уп | - | 1
87 | Поднос для лабораторий | Металические из нержавеющей стали и пластиковые | шт | - | 8
88 | Дезинфицирующие салфетки для дезинфекции рук. | В банке с дозатором 60 шт. салфеток | уп | - | 10
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Медицинские перчатки | В упаковке 50 пар по 5 уп S, M | уп | - | 10
2 | Защитные очки | Габариты, мм: 150 x 55 x 40 | шт | - | 8
3 | Одноразовый фартук | Одноразовый | уп | - | 8
4 | Огнетушитель | углекислотный ОУ-1 или аналог | шт | - | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество на 1 рабочее место - 220 Вольт (2 кВт)
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Презентационный дисплей | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Тумба на колесиках для хранения СИЗ | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
2 | Настенные часы с большим циферблатом | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество на 1 рабочее место - 220 Вольт (2 кВт)
2 | Водопровод горячая и холодная вода
3 | Напольное покрытие (ленолиум) моющаяся поверхность устойчивая к дез средствам
4 | Канализация
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Пилот, 6 розеток | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 6
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 20 мм белая или синяя ламинированная поверхность столешницы | шт | 2
2 | Стул | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 8
3 | Запираемый шкафчик | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
4 | Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | шт | 1
5 | Вешалка | Штанга на колесах, с крбчками | шт | 1
6 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Огнетушитель | углекислотный ОУ-1 или аналог | шт | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)
2 | Подключение ноутбуков к проводному интернету Не Wi-Fi!
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (ДЛЯ ГЭ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | МФУ | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
3 | Компьютер | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (ДЛЯ ГЭ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 20 мм белая или синяя ламинированная поверхность столешницы | шт | 3
2 | Стул | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 3
3 | Пилот, 6 розеток | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество: 2 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
2 | Подключение компьютера к проводному интернету Не Wi-Fi!
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Пилот, 6 розеток | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 4
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 20 мм белая или синяя ламинированная поверхность столешницы | шт | 2
2 | Стул | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 8
3 | Запираемый шкафчик | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
4 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
5 | Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | шт | 1
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Огнетушитель | углекислотный ОУ-1 или аналог | шт | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра)
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Пилот, 6 розеток | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
2 | Стеллаж | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Огнетушитель | углекислотный ОУ-1 или аналог | шт | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь склада 4*1,5 метра
2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Бумага А4 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | пачка 500 листов | 10
2 | Скотч малярный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | м | 10
3 | Скотч двусторонний | критически важные характеристики позиции отсутствуют | м | 10
4 | Ручка шариковая | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 50
5 | Степлер со сккобами | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 2
6 | Скрепки канцелярские | критически важные характеристики позиции отсутствуют | упак | 1
7 | Файлы А4 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | упак | 1
8 | Маркер черный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 2
9 | Нож канцелярский | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 2
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)
НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ |  |  |  |  | НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТУЛБОКСА
| Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
| Тех. эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)